[견본서식]

구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
	9027.30.2000	41115406	분광광도계 (UV/VIS Spectrophotometer)	set	1

Ⅰ.  용도(End-user's Use)

- 구매장비의 용도(어떤 업무에 사용되는 지 기술) -

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1.  본체(Main body)	1set

2.  accessories	1set

-

-

-

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification)

- 특정 모델명이나 특정 방식(type)은 기재 불가, 주요 성능이나 규격위주로 기재 -

1. Optics : Double beam

2. Wavelength range : 190～900㎚ or wider

3. Stray light : less than 0.02%T at 220㎚

4. Spectral bandwidth : 0.5, 1, 2, 4㎚ Variable

5. Wavelength accuracy : ±0.3㎚ or better

6. Detector : PMT or better

7. - - - - : - - -

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

- 설치조건, 보증조건, 훈련 조건, 납기 등 -

1.

2.

[ 견본 ] - 참고용

규 격 대 비 표

Comparative Table of Specification

HSK. No	물품분류번호	Item. No : 1	품 명 :
제품설명 (Description)	제작자(생산국) Maker(Source)			A사(USA)	B사(JAPAN)	C사(GERMANY)
	Model
	Unit Price( $, FCA조건)
Ⅰ. 용도(End-user's Use) 1. 2. Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods) 1. Mainbody 1 set 2. Accessories 1 set - Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification) 1. Optics : Double beam 2. Wavelength range : 190～900㎚ or wider 3. Stray light : less than 0.02%T at 220㎚ 4. Spectral bandwidth : 0.5, 1, 2, 4㎚ Variable 5. Wavelength accuracy : ±0.3㎚ or better 6. Detector : PMT or better 7. - - - - : - - - Ⅳ. 기타조건(Remarks) 1.				Same 1 ～ 2 Double beam 180～900㎚ 0.02%T 0.5, 1, 2, 4, 6㎚ ±0.3㎚ PMT	Same 1 ～ 2 Double beam 190～1100㎚ 0.01%T 0.5, 1, 2, 4㎚ ±0.1㎚ PMT	Same 1 ～ 2 Double beam 190～900㎚ 0.008%T 0.5 ～ 4㎚, 0.1㎚ steps. ±0.2㎚ PMT

품 목 명 세 서

Commodity List

관세 분류 번호 HSK No.	품목번호 Item No.	품명 Commodity	수량/단위 Q'ty/Unit	단가(U$) Price	금액(U$) Total Price	비고 Remark