물품용도 설명서

1. 품  명

(영문)

(국문)

2. 모델명

3. 제조사

4. 제작국가

4. 규  격(성능 및 사양)

Ⅰ. 일반사양

Ⅱ. 성능

5. 사용 용도설명

신청기관명 :

연구책임자 :

전      화 :

팩      스 :

구매 규격서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호

Item No.

관세분류번호

HSK No.(10자리)

정부물품세부분류번호

(10자리)

Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)

품  명

Description

단위

Unit

수량

Q'ty

예시(외자) (9027.30.2000)

내자는 작성 불요

4111540601

분광광도계

(UV/VIS Spectrophotometer)

set

1

Ⅰ.  용도(End-user's Use)

-

Ⅱ. 물품의 구성(Configurations of Goods)

1.  주(물품)장비(Main body)

-	set/sys/ea etc....

2.  부속(물품)장비(accessories)

-	set/sys/ea etc....

-	set/sys/ea etc....

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specificpation)

- 특정 모델명이나 특정 방식(type)은 기재 불가, 주요 성능이나 규격위주로 기재 -

1.

2.

3.

4.

5.

6. ....

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

- 설치조건, 보증조건, 훈련 조건, 납기 등 -

1. 납기조건:

2. 하자보증보건:

3. 설치조건:

4. 기타조건 등

* 규격 문의처: 입찰에 부칠 물품규격을 설명할 수 있는 수요기관 담당자명 및 연락처 기입

* 납품장소: 구매물품을 납품할 장소 기재(호실까지)

구매물품의 수요기관 사용용도(연구의 목적 등) 기술하며, 특정 모델 및 규격 기술 금지

해당 물품의 구성품이 주/부속으로 구분이 가능할 경우, 주장비와 부속장비로 구분하여 기술하고 수량 및 단위를 꼭 명기, 주/부 구분이 없을 경우 항목별로 기술하고, 수량 및 단위 기술

구성품별 성능, 사양 등 기재

1. 수요목적 상 필요한 핵심규격 위주로 작성: 특정 모델의 카탈로그 내용 단순 나열이나 불필요한 규격내용 삭제

2. 경쟁입찰 가능한 일반규격으로 작성: 경쟁 제한 요소인 특정규격(특허, 모델명 등)은 작성 지양, 경쟁입찰이 가능한 일반규격으로 작성

3. 수치규격, 방식은 범위(이상, 이하,

~)를 설정하여 명확한 기준 제시

예시)

- Optics: Double beam or more

- WAVELENGTH RANGE: 190 ~ 900 nm OR WIDER

- STRAY LIGHT: LESS THAN 0.02%T AT 220nm

4. 규격내용을 명확히 기술

납기 조건, 설치조건, 보증조건, 훈련조건 등 수요부서에서 필요하다고 판단하는 조건을 기재(필요이상의 요구조건이 아닌지 검토하십시오.)